Dotazník

pro vlastní výrobnu

Provozovanou paralelně se sítí ČEZ Distribuce a.s.		NN 		VN 		VVN

PROVOZOVATEL

ČEZ Distribuce, a.s.	Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9885

cez@cez.cz | www.cez.cz

ŽADATEL

Jméno a příjmení / Obchodní firma:

Zapsaná v OR vedeném                                                                          Oddíl                     Vložka č.

Datum narození/IČ                DIČ   CZ                                   Zákaznické číslo

Předmět podnikání

Adresa - Ulice/osada         	Č.p./č.or.

Místní část	Obec: 	PSČ

OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Jméno a příjmení: Vladimír Růžička 	Titul Ing.

Telefon	Mobilní telefon   603 872 069	Fax                                E-mail: info@nemakej.cz

ADRESA ZAŘÍZENÍ

Ulice/osada

Č.p./č.or.

Místní část	Obec 	PSČ

ZAŘÍZENÍ

Výrobce: Solarmax	.	ZELENÝ BONUS SPOTŘEBA V DOMĚ, PŘEBYTKY DO SÍTĚ

Typ: Solarmax S600

Počet stejných fází:   1

VYUŽÍVANÁ ENERGIE

Plyn		Spalovna		Vítr		Voda

Bioplyn		Kogenerace		Regulace: ‘‘Stall‘‘		Slunce

Olej	 			‘‘Pitch‘‘	 	Ostatní

GENERÁTOR

Asynchronní 				Synchronní	 	Se střídačem

Fotočlánkový se střídačem a s připojením	3fázovým		1fázovým

TRANSFORMÁTOR

Počet 0

Jmenovitý výkon Sn		kVA		Napětí nakrátko uk		%

Jmenovité napětí vn				Jmenovité napětí nn

Ztráty naprázdno Po				Ztráty nakrátko Pk

ZPŮSOB PROVOZU

Ostrovní provoz					ano 				ne

Odběr energie ze sítě v případě výpadku zdroje		ano 		kW		ne

*Dodávka veškeré energie do sítě			ano 				ne

DATA JEDNOHO ZAŘÍZENÍ

Činný výkon		P  1,8		kW

Zdánlivý výkon		S 1,98		kVA

Jmenovité napětí		U 230		V

Jmenovitý proud		I     8		A

Jmenovitý účiník		cos ( n

Rozběhový proud		Ia		A	(v případě motorického rozběhu generátoru)

Příspěvek vlastního zdroje ke zkratovému proudu                                                kA

Zkratová odolnost zařízení						kA

Pouze u větrných elektráren:

Špičkový výkon Smax		kVA

Fázový úhel gen.	(		°

Měrný činitel flikru cmax

Pouze u střídačů:

Řídící frekvence			síťová			vlastní

Schopnost ostrovního provozu	ano			ne

Počet pulsů			6 	12 	24 	modulace šířkou pulsu

Proudy harmon. podle PNE 33 3430-1	ano			ne

Příspěvek vlastního zdroje ke zkratovému proudu					kA

Zkratová odolnost zařízení								kA

Kompenzační zařízení		ano	  výkon	kVAr		ne

Přiřazeno jednotl. zařízení		ano					ne	  společné

Řízené				ano					ne

S předřazenou tlumivkou		ano	  s		%		ne

S hradícím obvodem		ano	  pro		Hz		ne

Se sacími obvody			ano	  pro n =			ne

PŘIPOJENÍ K DS V NAPĚŤOVÉ HLADINĚ

0,23 kV		0,4 kV		10 kV		22 kV		35 kV		110 kV

Zkratový výkon ze strany DS v přípojném bodu  SkV			MVA

Zkratový proud							kA

Při připojení na VN: 	stanice ČEZ Distribuce a.s. 		    vlastní

Zúčtovací místo		NN 		VN 		VVN

Trvale přístupné spínací místo (druh a místo)

Rozpadový - dělící bod

Hranice vlastnictví

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

PŘÍLOHY:      Jednopólové schéma zapojení hlavních síťových a ochranných obvodů

ŽADATEL

V…	dne ……………….	Jméno, příjmení, funkce:	 Podpis

(razítko)

ZA PROVOZOVATELE

V … 	dne	Jméno, příjmení, funkce	 Podpis